Punch List Proyek Konstruksi Pembangunan Rumah X Tahun 2024

| No. | Item | Keterangan | Lokasi | Prioritas | Ditugaskan Kepada | Batas Waktu | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pengecatan | Retouch pada cat dinding yang tidak merata | Dapur | Medium | Kontraktor | 04/04/2024 | Selesai |
| 2 | Instalasi Listrik | Penyesuaian pemasangan lampu yang tidak sejajar atau terlalu rendah | Ruang Tamu | High | Teknisi Listrik | 04/06/2024 | Dikerjakan |
| 3 | Finishing Eksterior | Pemasangan elemen dekoratif | Taman | Low | Kontraktor | 04/08/2024 | Belum Dikerjakan |
| 4 | Perbaikan Plafon | Perbaikan plafon yang bocor | Kamar Tidur | High | Kontraktor | 04/05/2024 | Dikerjakan |
| 5 | Instalasi Air | Penyambungan pipa air untuk saluran utama | Kamar Mandi | Medium | Teknisi Pipa | 04/07/2024 | Belum Dikerjakan |